## Tabelle1
Energetische Sanierung Pictorius Berufskolleg, Kostenschätzung
KGr. nach DIN 276 | Sanierungsmaßnahme | Arbeiten | Bauteil | Menge | Einheitspreis | Zwischensumme | Gesamtsumme | Summe KGr. nach DIN 276 | Bemerkung
200 - vorbereitende Maßnahmen | Pos. 0
| Bauvorbereitende Maßnahmen | Ausweiche, Lagerkosten, Umzüge, Reinigung |  |  |  | 250000
| Pos. 0 Gesamtsumme | [5 empty] | 250000 | 250000
300 - Baukonstruktion | Pos 1 | Fenster-Glasflächen-Lichtkuppeln
| Pos 1.1 |  |  | m² | [€/m²] | [€]
| Fenstererneuerung (teilweise) | Ausbau und Entsorgung der alten Fenster /Glasbausteine |  |  |  | 3500
|  | Herstellung und Einbau der neuen Fenster | [6 empty] | Ausführung mit Kunststofffenstern gemäß EnEV 2009, sonst wie im Bestand. Preisgrundlage nach vorliegenden Wettbewerbspreisen.
GERÜST wird durch Dachdecker geliefert
|  | und allen anderen Gewerken zur Verfügung gestellt | Hauptgebäude | 100 | 280 | 28000
|  |  | Werkstatt | 260 | 231 | 60000
|  |  | Turnhalle | 80 | 280 | 22400
|  |  | Hausmeisterwohnung | 5.6 | Haustür | 3500 | 117400
| Pos 1.2 |  |  | m² | [€/m²] | [€]
| Glasfläche am Eingangsbereich | Ausbau und Entsorgung der alten Pfosten- Riegel-Konstruktion |  | 76 | 20 | 1520 |  |  | Ausführung mit Aluminiumfenstern (Pfosten-Riegelkonstruktion) gemäß EnEV 2009, sonst wie im Bestand. Preisgrundlage nach vorliegenden Wettbewerbspreisen.
Herstellung und Einbau der neuen Pfosten- Riegel- Konstruktion
incl. Gerüststellung
|  |  | Hauptgebäude | 76 | 610 | 46360 | 47880
| Pos 1.3 |  |  | Stück | [€/m²] | [€]
| Lichtkuppeln | Ausbau und Entsorgung der alten Lichtkuppeln
|  | Herstellung und Einbau der neuen Lichtkuppeln | Hauptgebäude | 2 | 3500
|  | incl. erforderlicher Trockenbau / Malerarbeiten (3.500,- €/Stck) | Hauptgebäude | 31 | 500 | 15500
|  | Ausbau und neuer Einbau der vorh. Kuppeln | Turnhalle | 52 | 500 | 26000 |  |  | Preisgrundlage nach vorliegenden Wettbewerbspreisen.
|  | incl. erforderlicher Trockenbau / Malerarbeiten ( 500,- €/Stck) | Hausmeisterwohnung | 2 | 500 | 1000
|  |  | Hausmeisterwohnung | 1 | 3500 | 3500 | 46000
| Pos 1 Gesamtsumme | [5 empty] | [€]
211280
| Pos 2 | Sockelsanierung
| Pos 2.1 |  |  | m | [€/m] | [€]
| Sockelsanierung | Aufgraben der Sockelbereiche mit Absperrungen…
Sanierung der Sockel
Einbau der Dämmung
Verfüllen der Baugrube
Wiederherstellung der Oberflächen
|  |  | Hauptgebäude | 163 | 250 | 40750
|  |  | Werkstatt | 151 | 250 | 37750 |  |  | Preisgrundlage nach vorliegenden Wettbewerbspreisen.
|  |  | Turnhalle | 225 | 250 | 56250
|  |  | Hausmeisterwohnung | 32.04 | 250 | 8010 | 142760
| Pos 2 Gesamtsumme | [5 empty] | [€]
142760
| Pos 3 | Dachsanierung
| Pos 3.1 |  |  | m² | [€/m²] | [€]
| Dachdämmung | Demontage und Entsorgung der alten Dachhaut incl. Erneuerung aller Anschlüsse
|  | Herstellung einer neuen Dachhaut mit Dämmung i. M. 20 cm | [6 empty] | Dachflächensanierung nach den technischen Regeln für Bitumenabdichtungen. Preisgrundlage nach vorliegenden Wettbewerbspreisen.
|  | Gerüstbauarbeiten für alle Gewerke |  |  |  | 45000
|  |  | Hauptgebäude | 2692 | 210 | 565320
|  |  | Turnhalle | 966 | 250 | 241500
|  |  | Hausmeisterwohnung | 135 | 250 | 33750 | 885570
| Pos 3.2 |  |  | m | [€/m] | [€]
| Verankerung Attikaplatten | Sanierung aller gelösten Attikaplatten (ca. 20%)
Prüfung der Verankerung aller umlaufenden Attikaplatten
|  | Kranarbeiten |  |  |  | 10000
|  |  | Hauptgebäude | 345 | 200 | 13800 |  |  | Preisgrundlage nach vorliegenden Wettbewerbspreisen.
|  |  | Turnhalle | 117 | 200 | 4680
|  |  | Hausmeisterwohnung | 37 | 200 | 1480 | 29960
| Pos 3 Gesamtsumme | [5 empty] | [€]
915530
| Pos 4 | Heizkörpernischen Sekretariat
| Pos 4.1 |  |  | m² | [€/m²] | [€]
| Heizkörpernischen Sekretariat | Heizkörper demontieren / nach Trockenbauarbeiten montieren | im Stundenlohn |  |  | 1500
|  | Vorwandschale als Trockenbaukonstruktion incl. Dämmung |  | 35 | 85 | 2975
|  | Malerarbeiten |  | 35 | 25 | 875 |  |  | Preisgrundlage nach vorliegenden Wettbewerbspreisen.
|  | Unvorhergesehenes |  |  |  | 2080
| Pos 4 Gesamtsumme | [5 empty] | [€]
7430
| Pos 5 | Bauwerkssanierung
| Pos 5.1 |  |  | m² | [€/m²] | [€]
| Betonsanierung | Sanierung schadhafter Stellen der Betonfassade
|  |  | Hauptgebäude | 20 | 150 | 3000
|  |  | Werkhalle | 20 | 150 | 3000 |  |  | Preisgrundlage nach vorliegenden Wettbewerbspreisen.
|  |  | Turnhalle | 30 | 150 | 4500
|  |  | Treppenanlage | 185 | 150 | 27750 | 38250
| Pos 5.2 |  |  | m | [€/m] | [€]
| Fugensanierung | Entfernen der alten Verfugung
Einbau der neuen, dauerelastischen Verfugung
|  |  | Werkstatt | 250 | 25 | 6250 |  |  | Preisgrundlage nach vorliegenden Wettbewerbspreisen.
|  |  | Turnhalle | 930 | 25 | 23250
|  |  | Hausmeisterwohnung | 130 | 25 | 3250 | 32750
| Pos 5 Gesamtsumme | [5 empty] | [€]
71000
| Pos 6 | Lüftungsanlagen
| Stillegung Lüftungsanlagen | Stillegung der alten Lüftungsanlagen/Einbau neuer Anlagen | [6 empty] | Preisgrundlage nach vorliegenden Wettbewerbspreisen.
in den innenliegenden Räumen, einschl. Nebenarbeiten
|  |  | Hauptgebäude |  |  | 50000
| Pos.6 Gesamtsumme | [5 empty] | €
50000
| Pos. 7 | Steigleitungen
| Dämmung Steigleitungen | Dämmung der Steigestränge/Leitungsschächte
Preisgrundlage nach vorliegenden Wettbewerbspreisen.
| Pos. 7 Gesamtsumme | [5 empty] | €
50000
| Pos 8 | Toilettenanlage
Pos 8.1
|  | Behinderten WC / Umbau Erdgeschoß |  |  |  | 40000
| Toilettenanlage | Renovierung WC außen / innen im Erdgeschoß |  |  |  | 45000
| Pos 8 Gesamtsumme | [5 empty] | [€]
[7 empty] | 85000 | 1533000 | Kostenschätzung Kreis Coesfeld
400 - technische Anlagen | Pos 9 | Anlagentechnik (Stand 16.05.2013)
Pos 9.1
| Anlagentechnik | Angaben durch Ingenieurbüro Seeger
| Pos 9 Gesamtsumme | [5 empty] | [€]
[7 empty] | 1020000 | 1020000 | Kostenschätzung Büro Seeger
700 - Baunebenkosten | Pos 10 | Planungsleistungen/Begleitung der Ausführung/Unvorhergesehenes
| Pos 10.1 |  |  |  |  | [€]
| Planungsleistungen |  |  |  |  | 428263.86
| Pos 10.2 |  |  |  |  | [€]
| Begleitung der Ausführung |  |  |  |  | 208778.62
|  |  | gesamt |  |  |  | 637042.48
| Unvorhergesehenes | und zur Rundung |  |  |  |  | 129957.52
| Pos 10 Gesamtsumme | [5 empty] | [€]
[7 empty] | 767000 | 767000
[6 empty] | Summe | 3570000 | 3570000
Stand 19.08.2013